## Slide 1
校园节能试点：
示例数据与实施方案
本文全部数据为演示系统验证用示例，非真实观测。
不是投资承诺，也不是已实现的节能效果。
面向学校管理团队组织约10页中文汇报。
保留数据性质和单位，不把目标写成结果。
01 / 10
Notes: 来源：evidence_beb36677、evidence_f002b6e0。强调示例性质，避免被误读为真实项目数据。
证据：
evidence_beb36677-c4b2-44c8-93c6-ccff0f377b3c
evidence_f002b6e0-bc93-4682-9452-f1aa8373d6fa

## Slide 2
核心建议：先基线，再小范围试点
先建立清楚的用电基线，再小范围改造与测量。
确认安全和使用体验后，再考虑扩大。
节能需设备、使用方式和管理流程共同配合。
单看月度总量不能证明改造产生因果效果。
02 / 10
Notes: 来源：evidence_ec229098、evidence_fb653380。核心建议强调基线、小范围、安全体验和因果限制。
证据：
evidence_ec229098-0a7a-4954-94ec-6763e028d16f
evidence_fb653380-d447-46ef-93a4-d541670407d0

## Slide 3
试点范围与安全边界
覆盖教学楼A、教学楼B、图书馆和体育馆。
比较区间统一为一个示例月份。
教学楼照明与公共区域控制作为首批工作。
实验室、消防和应急照明不进入自动断电范围。
范围扩大前必须重新检查安全要求。
03 / 10
Notes: 来源：evidence_e3c959e4、evidence_f5c77227。明确首批工作与安全排除项。
证据：
evidence_e3c959e4-7e86-488c-8319-6ee5934e2e0c
evidence_f5c77227-162d-4b11-810a-da4fcd977b13

## Slide 4
示例基线与目标（单位：千瓦时）
基线和目标仅用于说明数据组织方法。
目标是计划值，尚未实现，不能作为实际测量。
区域 | 示例月基线 | 试点月目标
教学楼A | 12000 | 10000
教学楼B | 9000 | 8000
图书馆 | 8000 | 7000
体育馆 | 6000 | 5500
04 / 10
Notes: 来源：evidence_4b154e79、evidence_b5b70e95、evidence_bafc9cf6。表格数据为示例，单位统一为千瓦时。
证据：
evidence_4b154e79-e993-4c0e-a0b6-1032055ddf8a
evidence_b5b70e95-81ea-46bb-9cdc-db32a4b177e0
evidence_bafc9cf6-7c57-4f39-ae66-1d3bc486e1a3

## Slide 5
示例基线与目标对比（千瓦时）
纵轴单位为千瓦时，系列区分基线和目标。
图表数据为示例，不是真实观测或已实现效果。
Chart: 千瓦时
| 教学楼A | 教学楼B | 图书馆 | 体育馆
示例月基线 | 12000 | 9000 | 8000 | 6000
试点月目标 | 10000 | 8000 | 7000 | 5500
05 / 10
Notes: 来源：evidence_f409bfbb。原文建议用原生柱状图并列展示，纵轴标为千瓦时，系列名称明确区分基线和目标。
证据：
evidence_f409bfbb-aeaf-4a1c-b098-7d76b15c9b28
evidence_bafc9cf6-7c57-4f39-ae66-1d3bc486e1a3

## Slide 6
数据解读：不能只凭两个数值下结论
总用电受开放时间、人员规模、天气和活动安排影响。
不能只凭两个数值认定节能率或项目收益。
本文没有提供真实节能率和投资回收期。
06 / 10
Notes: 来源：evidence_4744b9eb、evidence_f409bfbb。强调因果推断限制和缺失数据。
证据：
evidence_4744b9eb-d0b9-477f-8b09-16124000baba
evidence_f409bfbb-aeaf-4a1c-b098-7d76b15c9b28

## Slide 7
改造措施：照明与管理并重
照明措施：检查空置时段、分区控制、自然采光配合、维护故障灯具。
管理措施：巡查记录、异常反馈和负责人确认。
自动控制应允许人工覆盖，并保留应急照明。
设备更换需结合现有设施，不能从示例数据推定品牌或价格。
07 / 10
Notes: 来源：evidence_e83ca342、evidence_5a1bdd2f。措施分为照明和管理两类，并强调人工覆盖与应急照明。
证据：
evidence_e83ca342-86a9-40bc-a018-f4f2c0235e75
evidence_5a1bdd2f-6c7b-42ab-bb75-7c2542d6e2e1

## Slide 8
实施安排：四阶段推进
准备阶段：完成设施清单、基线记录和安全检查。
试点阶段：按区域逐步实施，保留原设置以便恢复。
观察阶段：对比相同口径数据，记录开放时长与活动变化。
复盘阶段：检查能耗、照明体验、安全反馈和维护负担，再决定继续、调整或停止。
08 / 10
Notes: 来源：evidence_4b548541、evidence_d449b4dc。四阶段安排来自原文。
证据：
evidence_4b548541-cdd4-4b39-844f-b241f4aee7c0
evidence_d449b4dc-e2a9-4fb1-a5ec-fbe282042601

## Slide 9
责任分工：建议角色，尚未设立
后勤团队：设施清单、维护与安全检查。
使用部门：确认开放时间、特殊活动和现场体验。
数据负责人：统一统计口径并保留原始记录。
项目协调人：组织复盘，确认问题处理人和关闭依据。
所有角色是建议分工，不是已经设立的组织。
09 / 10
Notes: 来源：evidence_23cdd550、evidence_0a729c6d。强调角色为建议分工。
证据：
evidence_23cdd550-70f1-41f9-88a5-06c86b3c0313
evidence_0a729c6d-3810-477e-887c-3c42842d34eb

## Slide 10
风险、限制与验证下一步
设备改造可能影响照明体验；过度自动化可能造成误关。
统计口径变化可能制造虚假的节能改善。
应建立人工恢复方式、特殊活动例外和一致的数据记录。
缺少真实对照与现场测量时，结论应保持待验证。
下一步：确认现场范围与负责人，补齐真实基线，执行可恢复试点。
10 / 10
Notes: 来源：evidence_be54dbcb、evidence_11156959、evidence_039f3317、evidence_47d4e1c7。本文仅用于生成系统验证，不替代现场实施审批。
证据：
evidence_be54dbcb-a86f-4d98-b178-d306d93aafd4
evidence_11156959-029f-471f-939e-a89f46e544b8
evidence_039f3317-cde9-4994-9908-d350156ec0f8
evidence_47d4e1c7-77cb-44e6-b1d1-88b2bd4c3226